SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- dalej zwana „SWZ”

Uruchamia się postępowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rościszewo o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 6/2021 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 26.01.2021 r na:

Nazwa nadana zamówieniu:

„Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo”

Sygnatura postępowania – RRGKB.271.1.9.2021

Zamawiający: 		Gmina Rościszewo

Ul. Armii Krajowej 1

09-204 Rościszewo

NIP: 776-161-75-45, REGON: 611015900

tel.: (24) 276 40 11, fax (24) 276 42 01

Rościszewo, października 2021 r.

Spis treści

I.	Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej prowadzonego postępowania	3

II.	Opis przedmiotu zamówienia	3

IV.	Informacje ogólne	6

V.	Termin wykonania zamówienia	6

VI.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania	6

VII.	Określenie warunków istotnych zmian umowy	7

VIII.	Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami	7

IX.	Termin związania ofertą	7

X.	Opis sposobu przygotowania oferty	7

XI.	Sposób oraz termin składania ofert	7

XII.	Termin otwarcia ofert	8

XIII.	Sposób obliczenia ceny	8

XIV.	Opis kryteriów oceny ofert, informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert, opis sposobu przyznania punktów za spełnianie danego kryterium oceny ofert	8

XV.	Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”	9

XVI.	Załączniki wymienione w SWZ	10

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy	11

Załącznik nr 2 – Oświadczenie spełnianiu warunków i nie podleganiu wykluczeniu	13

Załącznik nr 3 – Wykaz osób	14

Załącznik nr 4 – Wzór umowy	15

# Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Gmina Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1

09-204 Rościszewo

###### REGON  611015900

###### NIP  776 – 161 – 75 – 45

tel.: (24) 276 40 11

tel./fax (24) 276 42 01

adres strony internetowej prowadzonego postępowania : www.rosciszewo.bip.org.pl

e-mail: ugrosciszewo@interia.pl

godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek  7:00 – 15:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy  w Starej Białej, Oddział Sierpc, Filia Rościszewo 
nr 07 9015 0001 2600 0101 2000 0020

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo”.

- Zadanie podlegające nadzorowi podzielone jest na 2 części i polega na:

Część I – Odnawialne źródła energii

- dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego specyfikację techniczną  25 zestawów instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach lub gruncie u osób fizycznych, 3 zestawów kolektorów słonecznych montowanych na budynkach osób fizycznych, 1 zestawu powietrznej pompy ciepła na cele c.w.u. oraz 4 zestawów powietrznych pomp ciepła na cele ogrzewania i c.w.u.,

- wykonanie w każdej lokalizacji, nie później niż 7 dni przed montażem wizji lokalnej, z której  sporządzony  zostanie  Protokół  Uzgodnień  Montażowych,

- dostawa i montaż konstrukcji pod moduły PV i kolektory słoneczne,

- dostawa i montaż fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2020 roku modułów PV,

- dostawa i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2020 roku falowników,

- dostawa i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2020 roku kolektorów słonecznych,

- dostawa i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2020 roku pomp ciepła,

- wykonanie wykopów w gruncie do wymaganej głębokości, w przypadku, gdy panele fotowoltaiczne zlokalizowane będą poza budynkiem,

- ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej,

- montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji,

- wyposażenie rozdzielnicy DC (ochronnik przeciwprzepięciowy),

- wyposażenie rozdzielnicy AC (ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłącznik nadprądowy, wyłącznik różnicowo-prądowy),

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury,

- uruchomienie układów i regulacje,

- pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami,

- pomiary i odpowietrzenie układów hydraulicznych,

- konfiguracja wszystkich falowników, sterowników i pomp ciepła, połączenia z siecią Internet użytkownika (w przypadku braku stałego połączenia internetowego w miejscu zlokalizowania falownika koszty doprowadzenia zasięgu pokrywa Użytkownik, w przypadku całkowitego  brak  sieci internetowej u Użytkownika wymogiem jest wyposażenie Użytkownika w moduł pozwalający w przyszłości połączyć się z siecią Internet) oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zamierzone dane zostaną zapisane,

- uzgodnienia ppoż. dla instalacji fotowoltaicznych o mocy większej niż 6,50 kWp

- projekt powykonawczy oraz zgłoszenie wraz z dokumentacją techniczną wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznych we właściwym oddziale Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energetyki.

Część II – Urządzenia grzewcze

- wykonanie w oparciu o posiadane przez Zamawiającego specyfikacje techniczną i dokumentację budowlaną dla instalacji gazowych, robót budowlanych, dostawy, montażu i uruchomieniu niskoemisyjnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych – o następującej ilości i rodzaju:

  - kotły na pellet w ilości 23 szt. (zestaw);

  - kotły gazowe kondensacyjne w ilości 19 szt. (zestaw) wraz z zewnętrznym zbiornikiem na paliwo gazowe;

  - kotły zgazowujące drewno w ilości 3 szt (zestaw);

- dla zewnętrznych zbiorników na paliwo gazowe wykonano dokumentację budowlaną, którą udostępnia Zamawiający,

- zewnętrzne naziemne zbiorniki na paliwo gazowe o pojemności od 2700l do 4850l.

- wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, nie starsze niż z produkcji roku 2020,

- montaż kotłów wraz z niezbędną armaturą pozwalającą na pełną integrację urządzenia w danym budynku mieszkalnym,

- demontaż i utylizacja obecnego źródła grzewczego opartego na spalaniu węgla.

- Zakres czynności nadzoru:

  - Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branżach:

    - branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

    - branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                             i elektroenergetycznych,

    - branża konstrukcyjno-budowlana.

  - Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadań inwestycyjnych, realizowanych w formule „dostaw z montażem, tj, nad:

    - realizacją umowy z wykonawcą, właściwy dobór urządzeń i wykonaniem prac  montażowo - instalacyjnych w zakresie montażu i rozruchu technologicznego;

    - realizacją umowy z wykonawcą na, wykonanie i rozruch urządzeń monitoringu instalacji w zakresie wskaźników rezultatu dla Projektu;

  - Uczestniczenie w uzgadnianiu (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

  - Udział w przekazaniu przez Zamawiającego Obiektów przeznaczonych do montażu, wykonawcy prac,

  - Zapewnienie w okresie realizacji Projektu, nadzoru inwestorskiego nad funkcjonowaniem instalacji urządzeń pomiarowych w ramach monitoringu efektów ekologicznych i energetycznych na zamontowanych instalacjach OZE m.in. wskaźnik produktu (ilość wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej), wskaźnik rezultatu (zdolność wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii cieplej i elektrycznej)

  - Nadzór inwestorski nad (robotami montażowo-instalacyjnymi) w takich odstępach czasu, aby, zapewniona została skuteczność nadzoru, w tym: prowadzenia inspekcji na Obiektach realizowanych w ramach zadania w celu sprawdzenia jakości wykonanych prac oraz montowanych instalacji,

    - nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu

    - na wezwanie wykonawcy dostaw i prac montażowo-instalacyjnych lub Zamawiającego.

    - ponadto, na wezwanie Zamawiającego w sprawach nie cierpiących zwłoki, wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na teren Obiektów w czasie do 10 godzin od chwili otrzymania wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową)

  - Prowadzenia nadzoru zgodnie z praktyką inżynierską, jak również zgodnie z umową zawartą pomiędzy inwestorem (Zamawiającym) a wykonawcą prac. Każda inspekcja w terenie (w tym odbiór techniczny instalacji) powinna być udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z określeniem inspekcji oraz czytelnym podpisem właściciela nieruchomości, celem poświadczenia jej odbycia. Dokumenty w przedmiotowym zakresie dołącza się do protokołu odbioru usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

  - Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji poszczególnych    instalacji z przyjętymi założeniami (dokumentacją), decyzjami i uzgodnieniami branżowymi (jeśli będą wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  - Akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych wykonawcy prac montażowo-instalacyjnych na poszczególnych budynkach objętych zadaniem w zakresie doboru instalacji OZE, przebiegu i miejsca montażu instalacji

  - Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania prac dodatkowych lub zamiennych.

  - W przypadku wystąpienia prac dodatkowych i zamiennych - pełnienie nad nimi nadzoru w oparciu o sporządzone przez siebie protokoły konieczności,

  - Weryfikacja, czy urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, sprawdzanie jakości wykonywanych prac, wyrobów budowlanych urządzeń i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania.

  - Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców prac, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie Obiektów, p.poż. i ochrony środowiska. Ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków materiałowych Wykonawców.

  - Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawców prac.

  - Organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad technicznych, problemowych, koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy min. raz na dwa tygodnie.

  - Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizacji Projektu.

  - Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym pomiędzy  Zamawiającym, a Wykonawcami (protokołu odbioru częściowego i końcowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego, itp.).

  - Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym i merytorycznym dot. realizowanego Projektu.

  - Przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach: prac zanikających i ulegających zakryciu,  częściowych i końcowych.

  - Uzgodnienie z Wykonawcami, a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej.

  - Zarządzanie i koordynacja  całym procesem montażu i oddawania (przekazywania) do użytkowania instalacji na/w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych – mieszkańców Gminy objętych zadaniem

  - Na etapie gwarancji i  rękojmi  do obowiązków  Wykonawcy należy:

    - egzekwowanie od wykonawcy inwestycji  terminowego usunięcia potwierdzonych wad,

    - protokolarne  stwierdzanie usunięcia wad przez wykonawcę inwestycji

    - kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu inspektora nadzoru i doręczenia jej Zamawiającemu w razie sporu z wykonawcą inwestycji,

    - współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji roszczeń objętych gwarancją  i   rękojmią.

- Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień:

71700000-5 usługi nadzoru i kontroli

71520000-9 usługi nadzoru budowlanego

# Informacje ogólne

- Zamawiający  informuje,  iż  zamówienie  realizowane  jest  w  ramach  złożonego projektu  pn.:„ Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18. Numer projektu: RPMA.04.03.01-14-d128/19.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie  3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług.

# Termin wykonania zamówienia

  - Nadzór inwestorski będzie pełniony w trakcie realizacji przez wykonawcę robót podlegających nadzorowi, to jest w maksymalnym terminie:

- dla Części I – maksymalnie 90 dni.

- dla Części II – maksymalnie 300 dni.

  - Czas pełnienia nadzoru jest uzależniony od terminu realizacji robót wskazanym w najkorzystniejszej ofercie.

  - Czas pełnieni nadzoru obejmuje również termin trwania gwarancji  i rękojmi.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają zdolności zawodowe:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót w specjalnościach:

- sanitarnej - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- elektrycznej - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- budowlanymi - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 3 do SWZ wraz z kserokopią decyzji o nadaniu odpowiednich uprawnień oraz kserokopię dokumentów potwierdzający przynależność do izby inżynierów

- Posiadają odpowiedne kompetencje

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wraz z ofertą odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty.

- Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej i posiadanych kompetencji metodą spełnia/nie spełnia.

# Określenie warunków istotnych zmian umowy

- Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenie w okresie realizacji umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez potrzeby aneksowania umowy. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonany zakres usługi ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej na dzień wystawienia faktury stawki podatku VAT

# Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Marek Chyliński, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach: 07:00-15:00, tel. 24 276 40 76 wew. 35, e-mail: marek.ugr@wp.pl

# Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej w sposób zgodny ze SWZ.

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim

- Wykonawca może złożyć tylko jedną

- Oferta musi zawierać:

  - wypełniony formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do SWZ;

  - Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia - według załącznika nr 1 do SWZ;

  - Wypełniony załącznik nr 3  wraz z wraz z kserokopią decyzji o nadaniu odpowiednich uprawnień oraz kserokopię dokumentów potwierdzający przynależność do izby inżynierów

  - Odpis z KRS lub CEiDG

  - pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane;

# Sposób oraz termin składania ofert

Ofertę należy:

- złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty do dnia 15.10.2021 r. do godz. 10:00

  - osobiście,

  - listownie na adres: Urzędu Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo,

  - e-mailem na adres marek.ugr@wp.pl

- w przypadku oferty składanej osobiście lub listownie, ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo i opatrzonej napisem:

oferta na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo”

- w przypadku oferty składanej za pomocą poczty elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać:

oferta na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo”

# Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.10.2021 r. o godz. 10:30.

- Otwarcie ofert nastąpi na Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Rościszewie, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo

# Sposób obliczenia ceny

- Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (załącznik Nr 1 do SWZ) w kwocie brutto.

- Cena oferty jest ceną ryczałtową.

# Opis kryteriów oceny ofert, informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert, opis sposobu przyznania punktów za spełnianie danego kryterium oceny ofert

- Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 100% | 100 punktów |

- Zasady oceny kryterium „Cena” (C)

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów, wynikającą z działania:

C min

Pi (C) =  --------  x  Max (C)

Ci

gdzie:

| Pi (C) | ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena” |
| --- | --- |
| C min | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert |
| Ci | cena oferty badanej „i” |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena” |

- W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej punktacji, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, tel.: (24)2764011, e-mail: ugrosciszewo@interia.pl;

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Rościszewo jest Pani Elżbieta Zielińska tel.: (24)276401 wew. 33, e-mail: iodo.rosciszewo@wp.pl.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.

- Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami Pzp.

- Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 Pzp.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

- Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania;

  - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

  - na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

- W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp.

- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

- Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

# Załączniki wymienione w SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz  ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – Wykaz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy Rościszewo

Rościszewo, dnia  05.10.2021 roku 					      Jan Sugajski

## Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych

o wartości nie przekraczającej kwoty netto 130 000 zł

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Rościszewo

ul. Armii Krajowej 1,

09-204 Rościszewo

Zobowiązania Wykonawcy

- Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo”  zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę:

cena netto ………………......... zł

podatek VAT ……%  .............................. zł

cena brutto  ............................... zł

słownie: (………………………………………................................................................................)

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że:

- Oferuję wykonanie zamówienia p.n.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo” zgodnie z SWZ.

- Zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Zawarty  w SWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru  mojej oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie do formularza ofertowego

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………,  dnia …………………….. r.

---------------------------------------------------

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

## Załącznik nr 2 – Oświadczenie spełnianiu warunków i nie podleganiu wykluczeniu

………………………………..

nazwa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

w trybie art. 125 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rościszewo o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych, na:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo”

Oświadczam, że:

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP,

- spełniam warunki, udziału w postępowaniu.

………………,  dnia …………………….. r.

---------------------------------------------------

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

## Załącznik nr 3 – Wykaz osób

WYKAZ OSÓB

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przystępując do przetargu nieograniczonego na realizację zadania  „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo”

Przedkładam:

wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| L.p. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności- funkcja | Kwalifikacje zawodowe - zakres i nr uprawnień | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | □ osoba będąca w dysponowaniu Wykonawcy □ osoba udostępniona przez inny podmiot …………………….…… ……………………………………… |
| 2. |  |  |  | □ osoba będąca w dysponowaniu Wykonawcy □ osoba udostępniona przez inny podmiot …………………….…… ……………………………………… |
| 3. |  |  |  | □ osoba będąca w dysponowaniu Wykonawcy □ osoba udostępniona przez inny podmiot …………………….…… ……………………………………… |

Do wykazu należy dołączyć kserokopię decyzji o nadaniu odpowiednich uprawnień oraz kserokopię dokumentów potwierdzający przynależność do izby inżynierów

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………,  dnia …………………….. r.

---------------------------------------------------

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

## Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Wzór umowy

U M O W A  Nr ……/2021

zawarta w dniu  ……………...

pomiędzy Gminą Rościszewo, z siedzibą w Rościszewie, 09-204 Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, posiadającą  NIP  776 161 75 45 reprezentowaną przez:

Jana Sugajskiego  – Wójta Gminy Rościszewo

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy –  Agnieszki Przybułkowskiej

o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo".

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek Zamawiającego w okresie realizacji zadania o którym mowa w pkt. 1 oraz do zakończenia okresu rękojmi za wady, polegającej na przygotowaniu, koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu zadania.

- Główny zakres rzeczowy objęty nadzorem podzielony jest na 2 części i polega na:

Część I – Odnawialne źródła energii

- dostawa i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego specyfikację techniczną  25 zestawów instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach lub gruncie u osób fizycznych, 3 zestawów kolektorów słonecznych montowanych na budynkach osób fizycznych, 1 zestawu powietrznej pompy ciepła na cele c.w.u. oraz 4 zestawów powietrznych pomp ciepła na cele ogrzewania i c.w.u.,

- wykonanie w każdej lokalizacji, nie później niż 7 dni przed montażem wizji lokalnej, z której  sporządzony  zostanie  Protokół  Uzgodnień  Montażowych,

- dostawa i montaż konstrukcji pod moduły PV i kolektory słoneczne,

- dostawa i montaż fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2020 roku modułów PV,

- dostawa i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2020 roku falowników,

- dostawa i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2020 roku kolektorów słonecznych,

- dostawa i montaż fabrycznie nowych nie starszych niż z 2020 roku pomp ciepła,

- wykonanie wykopów w gruncie do wymaganej głębokości, w przypadku, gdy panele fotowoltaiczne zlokalizowane będą poza budynkiem,

- ułożenie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodów od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej,

- montaż rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji,

- wyposażenie rozdzielnicy DC (ochronnik przeciwprzepięciowy),

- wyposażenie rozdzielnicy AC (ochronnik przeciwprzepięciowy, wyłącznik nadprądowy, wyłącznik różnicowo-prądowy),

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzenie prawidłowego działania aparatury,

- uruchomienie układów i regulacje,

- pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami,

- pomiary i odpowietrzenie układów hydraulicznych,

- konfiguracja wszystkich falowników, sterowników i pomp ciepła, połączenia z siecią Internet użytkownika (w przypadku braku stałego połączenia internetowego w miejscu zlokalizowania falownika koszty doprowadzenia zasięgu pokrywa Użytkownik, w przypadku całkowitego  brak  sieci internetowej u Użytkownika wymogiem jest wyposażenie Użytkownika w moduł pozwalający w przyszłości połączyć się z siecią Internet) oraz zintegrowanie z jednym systemem w celu monitorowania produkcji energii, korzyści ekologicznych i kontroli pracy instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła z poziomu systemu. System musi być dostępny na urządzenia stacjonarne i mobilne na platformie iOS oraz Android, urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość komunikacji z dedykowanym serwerem, na którym zamierzone dane zostaną zapisane,

- uzgodnienia ppoż. dla instalacji fotowoltaicznych o mocy większej niż 6,50 kWp

- projekt powykonawczy oraz zgłoszenie wraz z dokumentacją techniczną wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznych we właściwym oddziale Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energetyki.

Część II – Urządzenia grzewcze

- wykonanie w oparciu o posiadane przez Zamawiającego specyfikacje techniczną i dokumentację budowlaną dla instalacji gazowych, robót budowlanych, dostawy, montażu i uruchomieniu niskoemisyjnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych – o następującej ilości i rodzaju:

  - kotły na pellet w ilości 23 szt. (zestaw);

  - kotły gazowe kondensacyjne w ilości 19 szt. (zestaw) wraz z zewnętrznym zbiornikiem na paliwo gazowe;

  - kotły zgazowujące drewno w ilości 3 szt (zestaw);

- dla zewnętrznych zbiorników na paliwo gazowe wykonano dokumentację budowlaną, którą udostępnia Zamawiający,

- zewnętrzne naziemne zbiorniki na paliwo gazowe o pojemności od 2700l do 4850l.

- wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, nie starsze niż z produkcji roku 2020,

- montaż kotłów wraz z niezbędną armaturą pozwalającą na pełną integrację urządzenia w danym budynku mieszkalnym,

- demontaż i utylizacja obecnego źródła grzewczego opartego na spalaniu węgla.

OBOWIĄZKI STRON

§ 2

Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy:

- Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branżach:

  - branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

  - branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

  - branża konstrukcyjno-budowlana.

- Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadań inwestycyjnych, realizowanych w formule „dostaw z montażem, tj, nad:

  - realizacją umowy z wykonawcą, właściwy dobór urządzeń i wykonaniem prac  montażowo - instalacyjnych w zakresie montażu i rozruchu technologicznego;

  - realizacją umowy z wykonawcą na, wykonanie i rozruch urządzeń monitoringu instalacji w zakresie wskaźników rezultatu dla Projektu;

- Uczestniczenie w uzgadnianiu (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

- Udział w przekazaniu przez Zamawiającego Obiektów przeznaczonych do montażu, wykonawcy prac,

- Zapewnienie w okresie realizacji Projektu, nadzoru inwestorskiego nad funkcjonowaniem instalacji urządzeń pomiarowych w ramach monitoringu efektów ekologicznych i energetycznych na zamontowanych instalacjach OZE m.in. wskaźnik produktu (ilość wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej), wskaźnik rezultatu (zdolność wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii cieplej i elektrycznej)

- Nadzór inwestorski nad (robotami montażowo-instalacyjnymi) w takich odstępach czasu, aby zapewniona została skuteczność nadzoru, w tym: prowadzenia inspekcji na Obiektach realizowanych w ramach zadania w celu sprawdzenia jakości wykonanych prac oraz montowanych instalacji,

  - nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu

  - na wezwanie wykonawcy dostaw i prac montażowo-instalacyjnych lub Zamawiającego.

  - ponadto, na wezwanie Zamawiającego w sprawach nie cierpiących zwłoki, wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na teren Obiektów w czasie do 10 godzin od chwili otrzymania wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową)

- Prowadzenia nadzoru zgodnie z praktyką inżynierską, jak również zgodnie z umową zawartą pomiędzy inwestorem (Zamawiającym) a wykonawcą prac. Każda inspekcja w terenie (w tym odbiór techniczny instalacji) powinna być udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z określeniem inspekcji oraz czytelnym podpisem właściciela nieruchomości, celem poświadczenia jej odbycia. Dokumenty w przedmiotowym zakresie dołącza się do protokołu odbioru usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

- Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji poszczególnych    instalacji z przyjętymi założeniami (dokumentacją), decyzjami i uzgodnieniami branżowymi (jeśli będą wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych wykonawcy prac montażowo-instalacyjnych na poszczególnych budynkach objętych zadaniem w zakresie doboru instalacji OZE, przebiegu i miejsca montażu instalacji

- Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania prac dodatkowych lub zamiennych.

- W przypadku wystąpienia prac dodatkowych i zamiennych - pełnienie nad nimi nadzoru w oparciu o sporządzone przez siebie protokoły konieczności,

- Weryfikacja, czy urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, sprawdzanie jakości wykonywanych prac, wyrobów budowlanych urządzeń i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania.

- Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców prac, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie Obiektów, p.poż. i ochrony środowiska. Ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków materiałowych Wykonawców.

- Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawców prac.

- Organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad technicznych, problemowych, koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy min. raz na dwa tygodnie.

- Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizacji Projektu.

- Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym pomiędzy  Zamawiającym, a Wykonawcami (protokołu odbioru częściowego i końcowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego, itp.).

- Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym i merytorycznym dot. realizowanego Projektu.

- Przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach: prac zanikających i ulegających zakryciu,  częściowych i końcowych.

- Uzgodnienie z Wykonawcami, a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej.

- Zarządzanie i koordynacja  całym procesem montażu i oddawania (przekazywania) do użytkowania instalacji na/w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych – mieszkańców Gminy objętych zadaniem

- Na etapie gwarancji i  rękojmi  do obowiązków  Wykonawcy należy:

  - egzekwowanie od wykonawcy inwestycji  terminowego usunięcia potwierdzonych wad,

  - protokolarne  stwierdzanie usunięcia wad przez wykonawcę inwestycji

  - kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu inspektora nadzoru i doręczenia jej Zamawiającemu w razie sporu z wykonawcą inwestycji,

  - współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od wykonawcy inwestycji roszczeń objętych gwarancją  i   rękojmią.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji umowy, w tym także do zapewnienia zaangażowania swoich pracowników lub innych wyznaczonych osób w terminach i wymiarze czasowym niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, o ile nie będzie to prowadziło do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów o czasie pracy określonych w kodeksie pracy i w przepisach szczególnych;

  - podejmowania decyzji związanych z realizacją przedmiotu umowy w terminach umożliwiających ich prowadzenie zgodnie z harmonogramem.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zrealizowania usług określonych w niniejszej umowie, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, z zachowaniem przepisów polskiego i europejskiego prawa, a w szczególności z przepisami ustaw Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi;

  - udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji przedmiotu umowy;

  - bieżącego informowania Zamawiającego o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu umowy i przedsięwzięcia, którego dotyczy;

  - wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z zachowaniem najwyższej staranności i standardów właściwych dla tego rodzaju usług;

  - wykonywania prac terminowo, w szczególności dbania o terminową realizację przedmiotu umowy i projektu;

  - niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich przypadkach naruszenia harmonogramu i wszelkich stwierdzonych przez siebie nieprawidłowościach przy jego realizacji.

- Wykonawca wykona niniejszą umowę m.in. w oparciu o informacje pozyskane przez siebie w toku jej realizacji, dostarczone przez Zamawiającego oraz decyzje przez niego podjęte w trakcie realizacji umowy. Poszczególne czynności mogą być wykonane przez Wykonawcę, także z wykorzystaniem podwykonawców.

- Wszystkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je właścicielowi nie później niż w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.

- Zamawiający w każdym czasie trwania umowy, ma prawo do kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków przez Wykonawcę.

TERMIN REALIZACJI

§ 4

  - Strony ustalają, że nadzór inwestorski będzie pełniony w trakcie realizacji  przez wykonawcę robót podlegających nadzorowi to jest w maksymalnym terminie:

- dla Części I – maksymalnie 90 dni.

- dla Części II – maksymalnie 300 dni.

  - Czas pełnienia nadzoru jest uzależniony od terminu realizacji robót wskazanym w najkorzystniejszej ofercie.

  - Czas pełnienia nadzoru obejmuje również termin trwania gwarancji  i rękojmi.

WYNAGRODZENIE

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie, zgodne z ofertą w wysokości:

cena netto ………………......... zł

podatek VAT ……%  .............................. zł

cena brutto  ............................... zł

słownie: (………………………………………................................................................................)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty konieczne do poniesienia przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie za dany zakres zamówienia ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianom.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne po każdorazowym odbiorze częściowym zamówienia objętego nadzorem, proporcjonalnie do wartości przeprowadzonego odbioru.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu przez Wykonawcę. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Strony ustalają, że za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 może ulec zmianie w okresie realizacji umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez potrzeby aneksowania umowy. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonany zakres usługi ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej na dzień wystawienia faktury stawki podatku VAT.

§ 6

Wykonawca odpowiada za wyrządzone Zamawiającemu szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 7

- Przedstawiciel Zamawiającego:

Marek Chyliński – kierownik referatu rolnictwa, rozwoju, gospodarki komunalnej i budownictwa, tel.: (24)2764076 wew. 35, e-mail.: marek.ugr@wp.pl

- Przedstawiciel Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………..……….., tel.: ……………………., e-mail.: ……………………..

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w pkt 1, o czym niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę i nie wymaga to aneksu do niniejszej umowy.

§ 8

- W skład zespołu nadzorującego roboty wchodzą osoby:

  - Inspektor Nadzoru - branża sanitarna:

................................................................... -  uprawnienia budowlane nr ..................................

  - Inspektor Nadzoru - branża elektryczna:

................................................................... -  uprawnienia budowlane nr ..................................

  - Inspektor Nadzoru – branża konstrukcyjno-budowlana:

…................................................................- uprawnienia budowlane nr ..................................

- Wykonawca może dokonywać zmiany członka zespołu, jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. Nowy członek zespołu musi spełniać wymagania dla Członka zespołu określone w warunkach udzielenia zamówienia.

- Zmianę osób wymienionych w ofercie należy zgłosić Zamawiającemu na piśmie wraz z podaniem informacji na temat uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nowej osoby,(należy podać dokładny zakres robót odpowiadający wymaganiom określonym w zaproszeniu do składania ofert).

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany członka zespołu jeśli uzna, że nie spełnia on obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Zmiana członka zespołu zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów, potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą prac, lub jej nie zawarcia.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z umową lub obowiązującymi przepisami.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy w formie pisemnej.

KARY UMOWNE

§ 10

- Strony postanawiają , iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nienależyte wykonanie umowy:

  - za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu,

  - za brak pobytu członka zespołu Wykonawcy na terenie Obiektu w terminach wynikających z wymogów umowy - w wysokości 200 zł. za brakujący pobyt

  - za niestawienie się na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionego usprawiedliwienia, w sprawie realizowanego zamówienia lub w okresie rękojmi w wysokości 200 zł,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego - przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.

§ 11

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych zostaną uregulowane odrębną umową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

- Integralne części niniejszej umowy stanowią:

  - oferta Wykonawcy

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Inicjatorem zmian w umowie może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

§ 13

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umowy, jak również na obciążenie wierzytelności i praw wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej.

- O zmianie danych dotyczących reprezentacji Stron, jak również o zmianie danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych i adresu e-mail, dana Strona której zmiana dotyczy niezwłocznie poinformuje drugą Stronę pisemnie. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa Budowlanego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).